## Versioning
EDMS
Date | Author | Description of the changes
2024-06-06 | C. Remelgado | First draft of the document
2024-07-31 | R. Perruzza | General review
2025-07-03 | F. Remelgado | Update of the measures

## ENG List of hazards
Reference list of preventive and protective measures
Hazards | Specific Hazards | Safety Measures | Responsible | Reference documents
General |  | Mark your work area and put barriers, inform other workers about work: you can add a poster with the reference of the activity and contact person name/phone number. | Activity Responsible
General |  | Declare the activity on IMPACT. Activities will be subject to IMPACT approval before the start. | Activity Responsible, CMS TC
General |  | Training requirements: Self-Recue Mask, all training related to CMS access requirement please check requirement on https://cmssafety.web.cern.ch/training-and-access-requirements | Activity Responsible | mandatory trainings: https://edms.cern.ch/document/2605306 and https://cmssafety.web.cern.ch/training-and-access-requirements
General |  | All equipment and tools, including PPE, shall be CE Marked and compliant, checked and adapted to the work to be performed. | Activity Responsible
General |  | All operators must be qualified and authorized for the work to be undertaken. | Activity Responsible
General |  | Wear the mandatory PPE (Safety shoes, Safety helmet with head lamp) and the PPE required for the activity to be performed. | Activity Responsible
Chemical | Explosive | The product’s Safety Datasheet Sheet (SDS) shall be consulted to identify the hazards related to the product, the PPE to be used, and how to safely handle the product. The SDS shall be available in the location where the product is used. | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Explosive | The number of persons exposed or likely to be exposed to hazardous chemical agents, the quantity of hazardous chemical agents present in the workplace, the level and duration of any exposure, emission, generation or release of this products shall be reduced to a minimum. | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Flammable | Ensure proper ventilation of the workplace. If ventilation is poor or not sufficient, Local Exhaust Ventilation (LEV) systems can be used. LEV are subject to control of their performance by a competent person | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Flammable | Flammable products must be stored in designated cabinets (with metallic retention trays), and in safety cans if needed. The flammable warning sign shall be placed on the cabinets where the products are stored. The SDS of the products shall also be present. | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Oxidant | Ensure proper ventilation of the workplace. If ventilation is poor or not sufficient, Local Exhaust Ventilation (LEV) systems can be used. LEV are subject to control of their performance by a competent person | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Irritant | Ensure proper ventilation of the workplace. If ventilation is poor or not sufficient, Local Exhaust Ventilation (LEV) systems can be used. LEV are subject to control of their performance by a competent person | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | CMR | Ensure proper ventilation of the workplace. If ventilation is poor or not sufficient, Local Exhaust Ventilation (LEV) systems can be used. LEV are subject to control of their performance by a competent person | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | CMR | Strict hygiene measures shall be applied such as cleaning of floors, walls and other surfaces where there is a risk of contamination of the work environment from carcinogens, mutagens or toxic to reproduction substances. A high standard of personal hygiene should always be adopted: wash your hands before breaks and after work. | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Substance of specific toxicity that certain target organs (STOT) | Ensure proper ventilation of the workplace. If ventilation is poor or not sufficient, Local Exhaust Ventilation (LEV) systems can be used. LEV are subject to control of their performance by a competent person | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Respiratory sensitizing | Ensure proper ventilation of the workplace. If ventilation is poor or not sufficient, Local Exhaust Ventilation (LEV) systems can be used. LEV are subject to control of their performance by a competent person | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Respiratory sensitizing | A high standard of personal hygiene should always be adopted: wash your hands before breaks and after work. | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Harmful if inhaled | Ensure proper ventilation of the workplace. If ventilation is poor or not sufficient, Local Exhaust Ventilation (LEV) systems can be used. LEV are subject to control of their performance by a competent person | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Acute toxicity | Ensure proper ventilation of the workplace. If ventilation is poor or not sufficient, Local Exhaust Ventilation (LEV) systems can be used. LEV are subject to control of their performance by a competent person | Activity Responsible | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chemical | Dangerous for aquatic environment | A Safety inspection by HSE is mandatory before the commissioning of a new or a modified installation. | Activity Responsible | EDMS 335814
Chemical | Lead | Activities generating lead dust or fumes will normally require Local Exhaust Ventilation (LEV) systems. | Activity Responsible | EDMS 1050102, EDMS 1816068, EDMS 1697818
Chemical | Lead | The occupational exposure limit for lead in air must be respected for all activities where there is the potential for exposure to lead dust, fumes or vapour. | Activity Responsible | EDMS 1050102, EDMS 1816068, EDMS 1697818
Chemical | Asbestos | Anybody responsible for organising or supervising work to remove asbestos on the CERN site must provide the HSE with notification prior to the work being carried out and as soon as planning begins. | Activity Responsible | EDMS 335809
Chemical | Asbestos | In case of other work (other than removal), waste and used packaging liable to release asbestos fibres must be packaged in a way that ensures that no asbestos dust is dispersed during handling, transport and storage. The containers or bags sealed with selfadhesive tape shall be labelled with the appropriate pictogram ‘Danger Amiante/Asbestos’. | Activity Responsible | EDMS 335809
Chemical | Risk of low oxygen concentration | Personnel shall switch on and wear portable ODH detectors. A training for the use of the portable sensors is recommended and available on the CERN Learning Hub: "Portable ODH Detector / Détecteur ODH Portable". | Activity Responsible
Chemical | Risk of high CO2 concentration | Personnel shall switch on and wear portable CO2 detectors. A training for the use of the portable sensors is recommended and available on the CERN Learning Hub: "Portable ODH Detector / Détecteur ODH Portable". | Activity Responsible
Chemical | ATEX (potentially explosive atmosphere) | Work in ATEX zones 0 and 20 is prohibited. | Activity Responsible | EDMS 1097065
Chemical | ATEX (potentially explosive atmosphere) | Any ‘hot work’ in or near to a hazardous area is subject to the completion of the CERN fire permit by the person concerned. | Activity Responsible | EDMS 1097065
Chemical | ATEX (potentially explosive atmosphere) | Installations or work equipment are only brought into service, if the organic unit concerned can demonstrate that they can be safely used in an explosive atmosphere (devices certified in ATEX). | Activity Responsible | EDMS 1097065
Chemical | ATEX (potentially explosive atmosphere) | Prevention of ignition hazards also take account of electrostatic discharges: use of appropriate working clothes and ESD shoes (certified in ATEX). | Activity Responsible | EDMS 1097065
Chemical | ATEX (potentially explosive atmosphere) | All installations must be grounded (to avoid the risk of discharge). | Activity Responsible | EDMS 1097065
Chemical | ATEX (potentially explosive atmosphere) | Electrical devices that are not ATEX certified are prohibited. | Activity Responsible | EDMS 1097065
Chemical | Nanomaterials | An up-to-date inventory of the identified nanomaterials must be kept by the person responsible for an activity involving nanomaterials, using CERES. | Activity Responsible | EDMS 1113400
Chemical | Nanomaterials | The nanomaterials warning sign shall be placed on cupboards, points of entry to storage areas, laboratories or other areas where nanomaterials are stored or handle. | Activity Responsible | EDMS 1113400
Chemical | Nanomaterials | For activities involving engineered nanomaterials, it is recommended that the methodology described in the Directive from EPFL is consulted to estimate the Nano Risk level and to provide details of which protection measures are required. | Activity Responsible | EDMS 1113400
Chemical | Nanomaterials | The HSE recommends the respect of exposure limits based on the physical, chemical or toxicological properties of the nanomaterial concerned. | Activity Responsible | EDMS 1113400
Chemical | Storage of chemical products | Incompatible chemical agents shall not be stored together as this may cause explosion, fire, liquid projection or release of a toxic or harmful gas | Activity Responsible | EDMS 1028290
Chemical | Storage of chemical products | An inventory of the quantities and types of chemical agents present on-site shall be updated in the CERNdeveloped tool CERES. | Activity Responsible
Chemical | Disposal of chemical products | Dangerous goods (chemical, radioactive) are submitted to the ADR regulation, there are special provisions that must be respected when doing the transport of dangerous waste (UN number + hazard class + packaging). A SIT (Storage and/or Internal Transport) request shall be done on EDH. | Activity Responsible
Mechanical | Lifting equipment | All lifting equipment must be CE marked. | Activity Responsible, Transport team | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mechanical | Lifting equipment | Thorough and clear communication shall be ensured among the drivers of crane, the helper and the other teams present. | Activity Responsible, Transport team | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mechanical | Lifting equipment | An authorized and trained helper shall be on the floor to guide and help crane operations. | Activity Responsible, Transport team | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mechanical | Lifting equipment | The area below the crane operations shall be free from personnel presence. No work underneath loads is allowed. | Activity Responsible, Transport team | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mechanical | Lifting equipment | Lifting equipment and accessories shall be periodically inspected and have successfully passed the inspection. | Activity Responsible, Transport team | EDMS 875611 and EDMS 1453110 / HSE Contact Person: Chris Burnett
Mechanical | Lifting equipment | Personnel using cranes, bridges cranes, gantry cranes and power-driven hoists shall have successfully completed training in accordance with CERN rules (for CERN employees) or with the applicable laws (for contractors employees) and shall be authorised for their use. | Activity Responsible, Transport team | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mechanical | MEWP | Personnel must have the mandatory trainings for the use of MEWP. Specific risks training: MEWP for MEWP (PEMP) drivers. | Activity Responsible | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mechanical | MEWP | The area below the MEWP operation perimeter shall be fenced off. | Activity Responsible | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mechanical | MEWP | An authorized and trained helper shall be on the floor to guide and help MEWP driver operations. | Activity Responsible | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mechanical | MEWP | Working on category B MEWP (i.e. cherry pickers) requires the use of the Safety harness. | Activity Responsible | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mechanical | MEWP | Working on category A MEWP (i.e. scissor lift, star 10) doesn't require the use of the Safety harness unless specified in the manufacturer manual. | Activity Responsible | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mechanical | Scaffolding | The commissioning of the scaffolding shall be done as required by the regulation. Examen de montage et d’installation. | Activity Responsible
Mechanical | Scaffolding | The daily inspection on the scaffolding shall be done as required by the regulation. Rapport de verification journaliere de l’echafaudage. | Activity Responsible
Mechanical | Scaffolding | It is forbidden to mix mechanical component for the installation of the scaffolding. | Activity Responsible
Mechanical | Scaffolding | Any damage on the scaffolding must be reported immediately to the owner. | Activity Responsible
Mechanical | Cryogenics | All cryogenic equipment shall be CE or π marked and be designed and manufactured in accordance with the applicable CERN Safety Rules and European directives. | Activity Responsible | EDMS 1327191
Mechanical | Cryogenics | Pressurized cryogenic equipment shall be periodically inspected and requalified. | Activity Responsible | EDMS 1327191
Mechanical | Cryogenics | The owning organic unit shall affix, on the cryogenic equipment the identification number allocated by the CERN Safety Inspection Service, the relevant characteristics of the item of cryogenic equipment (in English or French or in both languages), the appropriate configuration for safe use (if possible) and all Safety signs appropriate to the risks. | Activity Responsible | EDMS 1327191
Mechanical | Pressure | The installation, acceptance, commissioning and use of standard pressure equipment shall be done according to CERN. | Activity Responsible | EDMS 875610 and EDMS 1453950 / HSE contact: mechanical-pressure-safety@cern.ch
Mechanical | Pressure | Pressure vessels, simple pressure vessels and Safety accessories for pressure equipment shall be periodically inspected and have successfully passed the inspection. | Activity Responsible | EDMS 875610 and EDMS 1453950 / HSE contact: mechanical-pressure-safety@cern.ch / HSE Contact person: Cyril Pochet, Olivier Mathieu
Mechanical | Pressure | Pressure tests shall be performed outside of working hours, fencing the area. No access shall be allowed in that area. | Activity Responsible | EDMS 875610 and EDMS 1453950 / HSE contact: mechanical-pressure-safety@cern.ch
Mechanical | Pressure | Pressure equipment shall be registered in the EAM database. Equipment owners shall keep EAM date up to date. Instructions for the registration of the different type of equipment are available on EDMS: vessels (EDMS 3193890), lines (EDMS 3195225), Safety valves (EDMS 3226168) | Activity Responsible | EDMS 875610 and EDMS 1453950 / HSE contact: mechanical-pressure-safety@cern.ch
Mechanical | Machinery | Machinery shall comply with CERN Safety Rules. Nonconformities of machine tools shall be identified by the HSE inspection service. | Activity Responsible | EDMS 1218317 / HSE Contact person: Jean-Paul Julien, Chris Burnett
Mechanical | Machinery | Machines used in CERN workshops shall be identified with a plate and declared to EN-MME-MS. | Activity Responsible | EDMS 1218317 / EN-MME-MS contact person : Alain Stalder
Mechanical | Machinery | Personnel using machine tools shall have successfully completed training in accordance with CERN Rules (for CERN employees) or with the applicable laws (for contractors’ employees) and shall be authorised for their use. | Activity Responsible | EDMS 1218317
Mechanical | Machinery | The agreement concerning the use of work equipment in CERN workshops shall be signed whenever an operator, who is a CERN member of the personnel or contractor, and not part of the group that owns or manages the workshop uses such workshop for the first time. | Activity Responsible | EDMS 1556364, EDMS 1562362, EDMS 1218317
Non ionizing radiation | Lasers | The installation, labelling and use of lasers shall follow the CERN Rules for the safe use of lasers. | Activity Responsible, CMS Safety | EDMS 335744
Non ionizing radiation | Lasers | SSO shall be assigned for a Designated Laser Area (DLA) and ensure Laser Safety, including compliance with the relevant Safety Rules. A training for “Laser Safety Support Officer (LSSO)” is available on LMS. | Activity Responsible | EDMS 335744, EDMS 2476308
Non ionizing radiation | Lasers | Lasers classed as 3B or 4 are hazardous and must be notified to HSE, following which the installation will be inspected and the working methods verified. | Activity Responsible | EDMS 335744 / HSE Contact person: Jordan Minier, Igor Neuhold
Non ionizing radiation | Lasers | Designated Laser Areas must be clearly identified. | Activity Responsible | EDMS 335744
Non ionizing radiation | Lasers | Entry to a Designated Laser Area shall be limited to authorized personnel only when the laser is in operation. | Activity Responsible | EDMS 335744
Non ionizing radiation | Lasers | Trainings for personnel working with lasers, "Laser - User" and for personnel working in the vicinity of lasers, "Laser - Awareness" are available on LMS. | Activity Responsible | EDMS 335744
Non ionizing radiation | Lasers | When high-power pulsed lasers are used, an interlock on the door leading into the area should be provided to prevent entry when the laser is in use. | Activity Responsible | EDMS 335744
Non ionizing radiation | Lasers | Protective eyewear specifically designed or specified for the wavelength(s) of the accessible laser radiation shall be used. | Activity Responsible | EDMS 335744
Non ionizing radiation | Optical radiation | Light-tight cabinets and enclosures, UVR absorbing glass and plastic baffles shall be used to avoid direct contact with the eyes. | Activity Responsible
Non ionizing radiation | Optical radiation | Goggles, spectacles, visors or face shields, which absorb UV radiation, shall be worn when performing activities with optical radiation hazard. | Activity Responsible
Non ionizing radiation | Magnetic field | Activity Responsible shall ensure that workers under their responsibility that are exposed to Static Magnetic Fields are informed of the exposure, of the risks and health effects related thereto and are adequately trained. | Activity Responsible | EDMS 2974732
Non ionizing radiation | Magnetic field | A training for personnel working in the vicinity of high-power magnets, or regularly working close to strong magnetic sources or large magnets, “Magnetic Fields – Working nearby high-power magnets” is available on LMS. | Activity Responsible | EDMS 2974732
Non ionizing radiation | Magnetic field | Personnel with active implantable medical devices are not allowed in areas with Magnetic Field above 0,5mT. | Activity Responsible | EDMS 2974732
Non ionizing radiation | Magnetic field | A training for personnel accessing areas with a potential risk of exposure to static magnetic fields with B greater than or egal to 0.5 mT, “Magnetic Fields – Awareness”, is available on LMS. | Activity Responsible | EDMS 2974732
Ionizing radiation | Work in classified area | Dedicated DIMR/WDP shall be drafted for the different activities taking place in a classified area, detailing the works with respect to the “JOLi” principles. A training for to create a DIMR and/or a WDP activity form, "Radio Protection - DIMR/WDP", is available on LMS. | Activity Responsible | EDMS 335729
Ionizing radiation | Work in classified area | Personal and operational dosimeters shall be worn considering the classification of the area. | Activity Responsible | EDMS 335729
Ionizing radiation | Work in classified area | Eating and drinking in a classified area shall be prohibited. | Activity Responsible | EDMS 335729
Ionizing radiation | Work in classified area | Trainings for personnel working in a supervised area, "Radiation Protection - Supervised area" and in a controlled area, "Radio Protection - Controlled area", are available on LMS. | Activity Responsible | EDMS 335729
Ionizing radiation | Open/closed sources | The use of radioactive sources shall be performed by training and authorized personnel | Activity Responsible | EDMS 856968
Ionizing radiation | Destructive works | Destructive works shall be declared on IMPACT: an RP vacuum cleaner shall be used and further measures (i.e. FFP3 masks, etc.) will be provided by HSE-RP. | Activity Responsible
Ionizing radiation | Destructive works | A training for to create a DIMR and/or a WDP activity form, "Radiation Protection - DIMR/WDP", is available on LMS. | Activity Responsible
Ionizing radiation | Radiographic test | Radiographic tests shall be performed out of working hours, fencing off the area and previously announced to CMS TC, CMS Safety and CMS RP. | Activity Responsible
Ionizing radiation | Radiographic test | No access shall be allowed in that area. | Activity Responsible
Ionizing radiation | Activated material | Potentially activated and activated material shall follow traceability procedures by registering it via TREC. | Activity Responsible
Ionizing radiation | Transport of activated material | Dangerous goods are submitted to the ADR regulation, there are special provisions that must be respected when doing the transport of dangerous waste (UN number + hazard class + packaging). A SIT (Storage and/or Internal Transport) request shall be done on EDH. | Activity Responsible
Ionizing radiation | Storage of activated material | All activated products shall be labelled and stored in a dedicated zone. This zone shall be protected from adverse weather. This area shall be identified by Safety warning signs shall be. | Activity Responsible
Fire | Presence of combustible material | The workplace shall be kept tidy. Waste shall be evacuated at the end of every activity. | Activity Responsible
Fire | Presence of combustible material | Dedicated storage areas shall be identified to avoid having storage (i.e. carboard boxes, pallets) next to/on sensitive equipment that could be a potential ignition source (i.e. racks, electrical cabinets). | Activity Responsible
Fire | Material compliance | Materials used at CERN shall be compliant with CERN rules regarding Fire Safety (CERN IS41 for plastic and non-metallic and SSI-FS-2-1 for cables). | Activity Responsible | EDMS 335826, EDMS 2669629
Fire | Hot works (welding, flame cutting, brazing, sparks, etc.) | CERN Fire Permit shall be created on IMPACT for any ‘hot work’. It shall be approved before the start of the operations. | Activity Responsible
Fire | Hot works (welding, flame cutting, brazing, sparks, etc.) | IS37 to disable the Fire Detection system when any operation could trigger it (i.e. welding/grinding), is needed. The IS37 shall be limited in space and time (only for the time needed of intervention, ensure the re-enabling after working hours and weekends). | Activity Responsible
Fire | Hot works (welding, flame cutting, brazing, sparks, etc.) | Proper grounding of welding machines shall be ensured. The grounding clamp shall be hooked up to a clean piece of metal (avoid using painted or coated surfaces) that is connected to earth and as close to the welding zone as possible. | Activity Responsible
Fire | Hot works (welding, flame cutting, brazing, sparks, etc.) | Protective curtains and/or fire blankets protecting the surrounding equipment shall be used when performing hot works to avoid the spreading of smoke and sparks. Fire extinguishers shall be present nearby. | Activity Responsible
Fire | Fire partition | It shall be ensured that all generated openings between different areas (i.e. buildings, rooms) are properly sealed to ensure integrity and maintain fire compartmentalization. | Activity Responsible
Electrical | Electrical activity in laboratories | An “Authorisation to carry out specific electrical activities in CERN experimental areas” is required when working in experimental areas (i.e. laboratories). This authorisation is delivered after the completion of the training “Electrical Safety – Working in EP experiments – initial” available on LMS. This authorisation shall be filled out by the by the Group Leader, for MPEs, or by the Home Institute supervisor (typically the Team Leader), for MPAs. | Activity Responsible | EDMS 2539300, EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrical | Electrical activity in laboratories | Lock-out procedure shall be performed whenever possible. | Activity Responsible | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrical | Electrical activity in laboratories | No live or potentially live component shall be present on equipment or installations. | Activity Responsible | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrical | Electrical activity in laboratories | Electrical equipment and installations shall be grounded. | Activity Responsible | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrical | Electrical activity in laboratories | Electrical equipment and installations shall be inspected before they are first used, after any major modifications and periodically by HSE. | Activity Responsible | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrical | Non-electrical activity in an electrical environment | Electrical equipment must be protected with solid protection against dust and mechanical damage. | Activity Responsible
Electrical | Non-electrical activity in an electrical environment | Personnel working in the vicinity of electrical equipment shall be trained and informed about the risks related to the works to be performed. A training for “Electrical accreditation – non electrician – initial” is available on LMS. | Activity Responsible
Electrical | Non-electrical activity in an electrical environment | Lock-out procedure shall be performed whenever possible. Works shall be performed with no power/tension on the electrical equipment. | Activity Responsible | Work permit: https://hse.cern/content/electrical hazards-el
Electrical | Electrical activity (LV/HV, for lockouts, repairs, maintenance, etc.) | Personnel working on electrical equipment shall be trained and informed about the risks related to the works to be performed. The trainings for “Electrical accreditation – electrician low voltage – initial” and “Electrical accreditation – electrician low and high voltage – initial” are available on LMS. | Activity Responsible | Work permit: https://hse.cern/content/electrical hazards-el
Electrical | Electrical activity (LV/HV, for lockouts, repairs, maintenance, etc.) | Lock-out procedure shall be performed whenever possible. Works shall be performed with no power/tension on the electrical equipment. | Activity Responsible | Work permit: https://hse.cern/content/electrical hazards-el
Electrical | Electrical equipment and installation design | No live or potentially live component shall be present on equipment or installations. | Activity Responsible | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrical | Electrical equipment and installation design | Electrical equipment and installations shall be grounded. | Activity Responsible | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrical | Electrical equipment and installation design | Electrical equipment and installations must be inspected before they are first used, after any major modifications and periodically by HSE. | Activity Responsible | EDMS 335725, EDMS 1212099 / HSE Contact person: Olivier Tison, Jean-Paul Julien, Maria Papamichali
Electrical | Electrical equipment in potentially explosive atmospheres | Electrical equipment that is ATEX certified shall be used. | Activity Responsible | EDMS 1097065
Biological | Biological agents | Respect the site access restrictions. | Activity Responsible
Biological | Biological agents | Verify HVAC status and conditions. | Activity Responsible
Biological | Biological agents | Use PPE. | Activity Responsible
Biological | Biological agents | Respect safety distances. | Activity Responsible
Biological | Hygiene | Respect general hygiene measures. | Activity Responsible
Biological | Hygiene | Personnel must regularly wash (with soap and water) or disinfect (with hydro alcoholic lotion) their hands (soap and water is more effective). In particular, this should be done, before leaving home, before putting on PPE, after removing the PPE, before all breaks, after all breaks, after having touched common equipment (lift button, phone, door handle, etc.), and just before leaving work | Activity Responsible
Biological | Hygiene | Whether wearing PPE or not: not touch any part of their face; sneeze and cough in a tissue or, if not available, in the elbow crease; blow nose in a tissue; dispose of tissues immediately in the waste bins provided; clean your hands. | Activity Responsible
Work conditions | Confined spaces | An entry permit shall be issued by the supervisor for each entry into the confined space. Every access shall be performed according to specific procedure (i.e. CFRS survey and measurements of the concentration of oxygen, use of specific PPE, etc.) | Activity Responsible | EDMS 335708
Work conditions | Confined spaces | Any electrical apparatus to be used in the confined space must be approved by HSE since confined spaces are often wet or particularly conductive. Where flammable gases or vapours have to be removed, the space must be purged with an inert gas such as nitrogen or argon, the purge gases going to a safe place agreed with HSE. As this then creates a risk of asphyxiation it is necessary to purge the inert gas with air (N.B. Oxygen must never be used for purging in place of air) | Activity Responsible | EDMS 335708
Work conditions | Confined spaces | Where welding must be carried out a suitable insulating mat must be used for the welder to stand on. | Activity Responsible | EDMS 335708
Work conditions | Confined spaces | Only persons who have received adequate training, approved by HSE, and who are medically fit shall be allowed to enter a confined space or survey the worker. | Activity Responsible | EDMS 335708
Work conditions | Work at heights | PIRL/LIR (Plate-forme Individuelle Roulante Légère/Light Individual Working Platforms)shall be used to reach and to work at elevated levels. No ladder is allowed as working area. | Activity Responsible
Work conditions | Work at heights | When personnel is exposed to void/openings, anchor points on fixed structures shall be installed and the Safety harness used to ensure the safe accessibility to work. The anchor point must be compliant and tested by authorised personnel (i.e. HSE experts) before using. | Activity Responsible
Work conditions | Noise | Personnel may not under any circumstances exceed a Daily Exposure Level of 87 dB(A) and may not under any circumstances be subjected to a Peak Sound Pressure of 140 dB(C). Noise protections shall be available to be used by personnel working in the area. | Activity Responsible | EDMS 1826633
Work conditions | Extreme Temperatures | Good ventilation of the workplace shall be ensured. | Activity Responsible
Work conditions | Extreme Temperatures | Frequent breaks and job rotation is advised. Easy access to water shall be provided. | Activity Responsible
Work conditions | Lighting | If light are cut/disrupted, temporary lighting shall be installed to ensure proper visibility in some areas. | Activity Responsible
Work conditions | Air quality | Good ventilation of the workplace shall be ensured. | Activity Responsible
Work conditions | Obstruction in passageways | Material storage shall be organized far from pathways and Safety equipment. No obstacles shall be left in passage areas. | Activity Responsible
Work conditions | Lone working | The work is always done by a minimum of 2 people. No lone-working conditions shall be allowed. | Activity Responsible | EDMS 1406153
Work conditions | Structures (inadequate design or condition) | All areas where personal is passing through shall be properly secured and stability of the floors shall be ensured. | Activity Responsible
Work conditions | Structures (inadequate design or condition) | The areas concerned by an unstable floor (i.e. removal of floor tiles) shall be fenced off. | Activity Responsible
Work conditions | Ergonomics (manual handling) | Personnel shall work adopting the right gestures and ergonomics. To compensate the required handling operations and effort breaks and rest are advised, alternating personnel in the task, whenever possible. | Activity Responsible | EDMS 2102329 / https://hse.cern/content/ergonomics
Emergency Preparedness | Obstruction in passageways | Material storage shall be organized far from pathways and Safety equipment. No obstacles shall be left in passage areas. | Activity Responsible
Environmental Protection | Use/handling/storage of potentially polluting substances (gases, liquids, solids): (dangerous for the aquatic environment, for the ozone layer) | Liquid products shall be put on retention trays of adequate capacity to collect potential spillages. | Activity Responsible
Environmental Protection | Use/handling/storage of potentially polluting substances (gases, liquids, solids): (dangerous for the aquatic environment, for the ozone layer) | It is strictly forbidden to introduce polluting substances, directly or through drainage, into either of the drain systems. | Activity Responsible
Environmental Protection | Use/handling/storage of potentially polluting substances (gases, liquids, solids): (dangerous for the aquatic environment, for the ozone layer) | A Safety inspection by HSE is mandatory before the commissioning of a new or a modified installation. | Activity Responsible
Environmental Protection | Greenhouse gases used in air conditioning, experimental activities (detector cooling, particle detection, etc.) and electrical insulation, etc. | The purchase, handling, use and elimination of F Gases at CERN is governed by the CERN F-Gas Policy which is aligned with the relevant European Union (EU) Regulations (EU 517/2014 and EU 573/2024) as well as the implementation ordonnance of Switzerland (ORRChim Annexe 2.10). | Activity Responsible | https://hse.cern/f-gas-guide-homepage
Environmental Protection | Greenhouse gases used in air conditioning, experimental activities (detector cooling, particle detection, etc.) and electrical insulation, etc. | Intentional release of F-Gases in the atmosphere is prohibited. The amount of F-Gas quantity used, leaks, and emissions shall be as low as technically possible during the entire lifetime of the equipment, facility or activity, including commissioning, operation, maintenance and decommissioning. | Activity Responsible | https://hse.cern/f-gas-guide-homepage
Environmental Protection | Greenhouse gases used in air conditioning, experimental activities (detector cooling, particle detection, etc.) and electrical insulation, etc. | Operators of equipment using/containing F-gases shall have followed the CERN e-learning: F-Gases Fundamentals course. | Activity Responsible | https://hse.cern/f-gas-guide-homepage
Environmental Protection | Emissions of substances into the atmosphere (e.g. presence of paint booth, chemical bath, etc.) | Emission points shall be assessed and justified. The point of release shall be clearly identified and marked with information about: the type of fluid, the flow rate (i.e. continuous, or emergency release only), the type of related hazard, the referent person. | Activity Responsible
Environmental Protection | Discharge of effluents to the site drainage (e.g. site effluents, rainwater, cooling water, etc.) | Prior to discharge, CERN Organic Unit shall ensure that the HSE Unit has granted the permission to release a definite volume of water. | Activity Responsible | https://hse.cern/content/environmental-sampling analysis).
Environmental Protection | Discharge of effluents into wastewater (e.g. sanitary water, etc.) | Prior to discharge, CERN Organic Unit shall ensure that the HSE Unit has granted the permission to release a definite volume of water. | Activity Responsible | https://hse.cern/content/environmental-sampling analysis
Environmental Protection | Soil excavation or stripping | Certain sites on the Swiss territory are registered in the STIG as they are considered as polluted. For these sites, adequate measures are implemented whenever excavation works are planned and carried out. | Activity Responsible | https://hse.cern/content/soil-protection
Environmental Protection | Waste production (not counting radioactive waste) | Conventional waste shall be sorted and place in bins according to its nature. | Activity Responsible | https://hse.cern/content/waste management, https://sce-dep.web.cern.ch/waste/what-goes-where
Environmental Protection | Waste production (not counting radioactive waste) | Make sure the waste is evacuated and sorted at the end of any activity. | Activity Responsible | https://hse.cern/content/waste management, https://sce-dep.web.cern.ch/waste/what-goes-where
Environmental Protection | Waste production (not counting radioactive waste) | Dangerous goods are submitted to the ADR regulation, there are special provisions that must be respected when doing the transport of dangerous waste (UN number + hazard class + packaging). A SIT (Storage and/or Internal Transport) request shall be done on EDH. | Activity Responsible | https://hse.cern/content/waste management, https://sce-dep.web.cern.ch/waste/what-goes-where
| Co-activity | No co-activity in the same area is allowed. Fence off your working area. | Activity Responsible
| Lone work | The work is always done by a minimum of 2 people. No lone-working conditions shall be allowed. | Activity Responsible
| Ergonomics (manual handling) | People shall work adopting right gestures and ergonomics. To compensate the required handling operations and effort breaks and rest are advised, alternating personnel in the task, whenever possible. Additional advice is available on https://hse.cern/content/ergonomics and on HSE depliant | Activity Responsible
| Obstruction in passageways | Properly store your materials, not blocking evacuation paths nor safety equipment. | Activity Responsible
| Waste generation | When the work is finished, make sure the areas are cleaned, markings and the equipment are evacuated • Waste is sorted • Contact surfaces are cleaned. Return to service of neutralized equipment. | Activity Responsible

## FR Liste des dangers
Liste de référence des mesures de prévention et de protection
Dangers | Dangers spécifiques | Mesures de Sécurité | Responsable | Documents de référence
Général |  | Marquez votre zone de travail et mettez des barrières, informez les autres travailleurs sur l'activité : vous pouvez ajouter une affiche avec la référence de l’activité et le nom/numéro de téléphone de la personne à contacter. | Responsable d'activité
Général |  | Déclarez l’activité sur IMPACT. Les activités seront soumises à l’approbation de l’IMPACT avant le début de l'activité. | Responsable d'activité, CMS TC
Général |  | Exigences en matière de formations : Masque auto-sauveteur, toutes les formations liées aux accès du CMS peuvent être vérifiées sur https://cmssafety.web.cern.ch/training-and-access-requirements | Responsable d'activité | formations obligatoires: https://edms.cern.ch/document/2605306 and https://cmssafety.web.cern.ch/training-and-access-requirements
Général |  | Tous les équipements et les outils, y compris les EPI, doivent être marqués CE et conformes, vérifiés et adaptés aux travaux à accomplir. | Responsable d'activité
Général |  | Tout le personnel doit être qualifié et autorisé pour les travaux à entreprendre. | Responsable d'activité
Général |  | Portez les EPI obligatoires (casque de protection avec lampe frontale, chaussures de sécurité) et les EPI nécessaires pour l'activité à effectuer. | Responsable d'activité
Chimique | Explosif | La Fiche Données de Sécurité (FDS) du produit doit être consultée pour identifier les dangers liés à celui-ci, les EPI à utiliser et comment le manipuler en toute sécurité. La FDS doit être disponible à l’endroit où le produit est utilisé. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Explosif | Le nombre de personnes exposées ou susceptibles d’être exposées à des agents chimiques dangereux, la quantité d’agents chimiques dangereux présents sur le lieu de travail, le niveau et la durée de toute exposition, émission, génération ou libération de ces produits doivent être réduits au minimum. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Inflammable | Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Si la ventilation est mauvaise ou insuffisante, des systèmes de ventilation locale par aspiration peuvent être utilisés. Ils sont soumis au contrôle de leur performance par une personne compétente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Inflammable | Les produits inflammables doivent être stockés dans des armoires désignées (avec des plateaux de rétention métalliques), et dans des bidons de sécurité si nécessaire. Le panneau d’avertissement inflammable doit être placé sur les armoires où les produits sont stockés. La FDS des produits doit également être présente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Oxidant | Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Si la ventilation est mauvaise ou insuffisante, des systèmes de ventilation locale par aspiration peuvent être utilisés. Ils sont soumis au contrôle de leur performance par une personne compétente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Irritant | Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Si la ventilation est mauvaise ou insuffisante, des systèmes de ventilation locale par aspiration peuvent être utilisés. Ils sont soumis au contrôle de leur performance par une personne compétente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | CMR | Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Si la ventilation est mauvaise ou insuffisante, des systèmes de ventilation locale par aspiration peuvent être utilisés. Ils sont soumis au contrôle de leur performance par une personne compétente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | CMR | Des mesures d’hygiène strictes doivent être appliquées, telles que le nettoyage des sols, des murs et autres surfaces où il existe un risque de contamination de l’environnement de travail par des substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Un haut niveau d’hygiène personnelle doit toujours être adopté : lavez-vous les mains avant les pauses et après le travail. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Substance toxique pour un organe cible (STOT) | Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Si la ventilation est mauvaise ou insuffisante, des systèmes de ventilation locale par aspiration peuvent être utilisés. Ils sont soumis au contrôle de leur performance par une personne compétente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Sensibilisant respiratoire | Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Si la ventilation est mauvaise ou insuffisante, des systèmes de ventilation locale par aspiration peuvent être utilisés. Ils sont soumis au contrôle de leur performance par une personne compétente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Sensibilisant respiratoire | A high standard of personal hygiene should always be adopted: wash your hands before breaks and after work. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Nocif par inhalation | Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Si la ventilation est mauvaise ou insuffisante, des systèmes de ventilation locale par aspiration peuvent être utilisés. Ils sont soumis au contrôle de leur performance par une personne compétente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Toxicité aiguë | Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Si la ventilation est mauvaise ou insuffisante, des systèmes de ventilation locale par aspiration peuvent être utilisés. Ils sont soumis au contrôle de leur performance par une personne compétente. | Responsable d'activité | EDMS 940853, EDMS 1113405
Chimique | Dangereux pour l'environnement aquatique | Une inspection de sécurité par HSE est obligatoire avant la mise en service d’une installation nouvelle ou modifiée. | Responsable d'activité | EDMS 335814
Chimique | Plomb | Les activités générant de la poussière ou des fumées de plomb nécessite des systèmes de ventilation locale par aspiration. | Responsable d'activité | EDMS 1050102, EDMS 1816068, EDMS 1697818
Chimique | Plomb | La limite d’exposition au plomb dans l’air doit être respectée pour toutes les activités où il y a possibilité d’exposition à la poussière, aux fumées ou aux vapeurs de plomb. | Responsable d'activité | EDMS 1050102, EDMS 1816068, EDMS 1697818
Chimique | Amiante | Toute personne responsable de l’organisation ou de la supervision des travaux d’élimination de l’amiante sur le site du CERN doit en informer HSE avant que les travaux ne soient effectués et dès le début de la planification. | Responsable d'activité | EDMS 335809
Chimique | Amiante | En cas d’autres travaux (autres que le retrait), les déchets et emballages usagés susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent être emballés de manière à éviter toute dispersion de poussière d’amiante pendant la manutention, le transport et l’entreposage. Les conteneurs ou sacs scellés avec du ruban auto-adhésif doivent être étiquetés avec le pictogramme approprié « Danger Amiante/Asbestos ». | Responsable d'activité | EDMS 335809
Chimique | Risque de faible concentration d'oxygène | Le personnel doit allumer et porter des détecteurs ODH portables. Une formation à l’utilisation des capteurs portables est recommandée et disponible sur le CERN Learning Hub : "Portable ODH Detector / Détecteur ODH Portable". | Responsable d'activité
Chimique | Risque de concentration élevée de CO2 | Le personnel doit allumer et porter des détecteurs CO2 portables. Une formation à l’utilisation des capteurs portables est recommandée et disponible sur le CERN Learning Hub : "Portable ODH Detector / Détecteur ODH Portable". | Responsable d'activité
Chimique | ATEX (atmosphère potentiellement explosive) | Le travail dans les zones ATEX 0 et 20 est interdit. | Responsable d'activité | EDMS 1097065
Chimique | ATEX (atmosphère potentiellement explosive) | Tout « travail par point chaud » dans ou à proximité d’une zone dangereuse est soumis à l’obtention du permis feu du CERN par la personne concernée. | Responsable d'activité | EDMS 1097065
Chimique | ATEX (atmosphère potentiellement explosive) | Les installations ou les équipements de travail ne sont mis en service que si l’unité organique concernée peut démontrer qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité dans une atmosphère explosive (appareils certifiés ATEX). | Responsable d'activité | EDMS 1097065
Chimique | ATEX (atmosphère potentiellement explosive) | La prévention des risques d’ignition tient également compte des décharges électrostatiques : utilisation de vêtements de travail et de chaussures apropriées ESD (certifié ATEX). | Responsable d'activité | EDMS 1097065
Chimique | ATEX (atmosphère potentiellement explosive) | Toutes les installations doivent être mises à la terre (pour éviter le risque de décharge). | Responsable d'activité | EDMS 1097065
Chimique | ATEX (atmosphère potentiellement explosive) | Les appareils électriques qui ne sont pas certifiés ATEX sont interdits. | Responsable d'activité | EDMS 1097065
Chimique | Nanomatériaux | Un inventaire à jour des nanomatériaux doit être tenu par la personne responsable d’une activité impliquant des nanomatériaux, en utilisant CERES. | Responsable d'activité | EDMS 1113400
Chimique | Nanomatériaux | Le panneau d’avertissement concernant les nanomatériaux doit être placé sur des armoires, des points d’entrée dans les zones de stockage, des laboratoires ou d’autres zones où les nanomatériaux sont stockés ou manipulés. | Responsable d'activité | EDMS 1113400
Chimique | Nanomatériaux | Pour les activités impliquant des nanomatériaux manufacturés, il est recommandé de consulter la méthodologie décrite dans la Directive de l’EPFL pour estimer le niveau de Nano Risque et fournir des détails sur les mesures de protection requises. | Responsable d'activité | EDMS 1113400
Chimique | Nanomatériaux | HSE recommande le respect des limites d’exposition en fonction des propriétés physiques, chimiques ou toxicologiques du nanomatériau concerné. | Responsable d'activité | EDMS 1113400
Chimique | Stckage de produits chimiques | Les agents chimiques incompatibles ne doivent pas être stockés ensemble car cela pourrait provoquer une explosion, un incendie, une projection de liquide ou la libération d’un gaz toxique ou nocif. | Responsable d'activité | EDMS 1028290
Chimique | Stckage de produits chimiques | Un inventaire des quantités et types d’agents chimiques présents sur le site doit être mis à jour dans l’outil CERES. | Responsable d'activité
Chimique | Elimination de produits chimiqes | Les marchandises dangereuses (chimiques, radioactives) sont soumises à la réglementation ADR, il existe des dispositions spéciales qui doivent être respectées lors du transport de déchets dangereux (numéro UN + classe de danger + emballage). Une demande SIT (Stockage et/ou Transport Interne) doit être faite sur EDH. | Responsable d'activité
Mécanique | Equipements de levage | Tous les équipements de levage doivent être marqués CE. | Responsable d'activité, Equipe de transport | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mécanique | Equipements de levage | Une communication claire doit être assurée entre les conducteurs de grue, l’assistant au sol et les autres équipes présentes. | Responsable d'activité, Equipe de transport | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mécanique | Equipements de levage | Un assistant autorisé et formé doit être sur le sol pour guider et aider les opérations de la grue. | Responsable d'activité, Equipe de transport | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mécanique | Equipements de levage | La zone sous les opérations de la grue doit être libre de toute présence de personnel. Aucun travail en dessous des charges n’est autorisé. | Responsable d'activité, Equipe de transport | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mécanique | Equipements de levage | L’équipement de levage et les accessoires doivent être inspectés périodiquement et avoir passé l’inspection avec succès. | Responsable d'activité, Equipe de transport | EDMS 875611 and EDMS 1453110 / HSE Contact Person: Chris Burnett
Mécanique | Equipements de levage | Le personnel utilisant des grues, des ponts roulants, des portiques et des treuils à moteur doit avoir suivi avec succès une formation conforme aux règles du CERN (pour les employés du CERN) ou aux lois applicables (pour les employés contractuels) et être autorisé à les utiliser. | Responsable d'activité, Equipe de transport | EDMS 875611 and EDMS 1453110
Mécanique | PEMP | Personnel must have the mandatory trainings for the use of MEWP. Specific risks training: MEWP for MEWP (PEMP) drivers. | Responsable d'activité | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mécanique | PEMP | La zone située au-dessous du périmètre d’exploitation de la PEMP doit être clôturée. | Responsable d'activité | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mécanique | PEMP | Un assistant autorisé et formé doit être sur le sol pour guider et aider les opérations de la PEMP. | Responsable d'activité | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mécanique | PEMP | Travailler sur une PEMP de catégorie B (c.-à-d. nacelles) nécessite l’utilisation du harnais de sécurité. | Responsable d'activité | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mécanique | PEMP | Travailler sur une PEMP de catégorie A (c.-à-d. ciseaux élévateurs, star 10) ne nécessite pas l’utilisation du harnais de sécurité sauf indication contraire dans le manuel du fabricant. | Responsable d'activité | EDMS 875611, EDMS 1453111, EDMS 1279447
Mécanique | Echafaudage | La mise en service de l’échafaudage doit être effectuée conformément à la réglementation. Examen de montage et d’installation. | Responsable d'activité
Mécanique | Echafaudage | L’inspection quotidienne de l’échafaudage doit être effectuée comme requis par la réglementation. Rapport de vérification journalière de l’échafaudage. | Responsable d'activité
Mécanique | Echafaudage | Il est interdit de mélanger des composants mécaniques pour l’installation de l’échafaudage. | Responsable d'activité
Mécanique | Echafaudage | Tout dommage sur l’échafaudage doit être signalé immédiatement au propriétaire. | Responsable d'activité
Mécanique | Cryogénie | Tous les équipements cryogéniques doivent porter le marquage CE ou π et être conçus et fabriqués conformément au Règlement de sécurité du CERN et aux directives européennes applicables. | Responsable d'activité | EDMS 1327191
Mécanique | Cryogénie | L’équipement cryogénique pressurisé doit être périodiquement inspecté et requalifié. | Responsable d'activité | EDMS 1327191
Mécanique | Cryogénie | L’unité organique propriétaire doit apposer, sur l’équipement cryogénique, le numéro d’identification attribué par le Service de contrôle de sécurité du CERN, les caractéristiques pertinentes de l’élément d’équipement cryogénique (en anglais ou en français ou dans les deux langues), la configuration appropriée pour une utilisation sûre (si possible) et tous les panneaux de sécurité appropriés aux risques. | Responsable d'activité | EDMS 1327191
Mécanique | Pression | L’installation, la réception, la mise en service et l’utilisation des équipements sous pression standard doivent être effectuées conformément aux normes du CERN. | Responsable d'activité | EDMS 875610 and EDMS 1453950 / HSE contact: mechanical-pressure-safety@cern.ch
Mécanique | Pression | Les réservoirs sous pression, les réservoirs sous pression simples et les accessoires de sécurité pour équipements sous pression doivent être inspectés périodiquement et avoir passé l’inspection avec succès. | Responsable d'activité | EDMS 875610 and EDMS 1453950 / HSE contact: mechanical-pressure-safety@cern.ch / HSE Contact person: Cyril Pochet, Olivier Mathieu
Mécanique | Pression | Les tests de pression doivent être effectués en dehors des heures de travail, clôturant la zone. Aucun accès n’est autorisé dans cette zone. | Responsable d'activité | EDMS 875610 and EDMS 1453950 / HSE contact: mechanical-pressure-safety@cern.ch
Mécanique | Pression | Les équipements sous pression doivent être enregistrés dans la base de données EAM. Les propriétaires d’équipements doivent tenir à jour le EAM. Les instructions pour l’enregistrement des différents types d’équipements sont disponibles sur EDMS : réservoirs (EDMS 3193890), lignes (EDMS 3195225), soupapes de sécurité (EDMS 3226168). | Responsable d'activité | EDMS 875610 and EDMS 1453950 / HSE contact: mechanical-pressure-safety@cern.ch
Mécanique | Machinerie | Les machines doivent être conformes aux règles de sécurité du CERN. Les non-conformités des machines-outils doivent être identifiées par le service d’inspection HSE. | Responsable d'activité | EDMS 1218317 / HSE Contact person: Jean-Paul Julien, Chris Burnett
Mécanique | Machinerie | Les machines utilisées dans les ateliers du CERN doivent être identifiées au moyen d’une plaque et déclarées à l’EN-MME-MS. | Responsable d'activité | EDMS 1218317 / EN-MME-MS contact person : Alain Stalder
Mécanique | Machinerie | Le personnel utilisant des machines-outils doit avoir suivi avec succès une formation conforme aux Règles du CERN (pour les employés du CERN) ou aux lois applicables (pour les employés contractuels) et être autorisé à les utiliser. | Responsable d'activité | EDMS 1218317
Mécanique | Machinerie | L’accord concernant l’utilisation des équipements de travail dans les ateliers du CERN sera signé chaque fois qu’un opérateur, qui est membre du personnel ou du contractant du CERN et ne fait pas partie du groupe propriétaire ou gérant de l’atelier, utilise cet atelier pour la première fois. | Responsable d'activité | EDMS 1556364, EDMS 1562362, EDMS 1218317
Rayonnement Non-ionisant | Lasers | L’installation, le marquage et l’utilisation des lasers doit respecter les Règles du CERN pour une utilisation sûre des lasers. | Responsable d'activité, CMS Safety | EDMS 335744
Rayonnement Non-ionisant | Lasers | Le SSO doit être nomé pour une zone laser désignée (DLA) et assurer la sécurité laser, y compris la conformité aux règles de sécurité pertinentes. Une formation pour « ADélégué d'Appui à la Sécurité Laser (LSSO)» est disponible sur le LMS. | Responsable d'activité | EDMS 335744, EDMS 2476308
Rayonnement Non-ionisant | Lasers | Les lasers classés 3B ou 4 sont dangereux et doivent être notifiés à HSE, après quoi l’installation sera inspectée et les méthodes de travail vérifiées. | Responsable d'activité | EDMS 335744 / HSE Contact person: Jordan Minier, Igor Neuhold
Rayonnement Non-ionisant | Lasers | Les zones laser désignées doivent être clairement identifiées. | Responsable d'activité | EDMS 335744
Rayonnement Non-ionisant | Lasers | L’entrée dans une zone laser désignée doit être limitée au personnel autorisé uniquement lorsque le laser est en fonctionnement. | Responsable d'activité | EDMS 335744
Rayonnement Non-ionisant | Lasers | Des formations pour le personnel travaillant avec des lasers, "Laser - Utilisateur" et pour le personnel travaillant à proximité des lasers, "Laser - Sensibilisation" sont disponibles sur LMS. | Responsable d'activité | EDMS 335744
Rayonnement Non-ionisant | Lasers | Lorsque des lasers à impulsions de haute puissance sont utilisés, un dispositif de verrouillage sur la porte menant à la zone doit être prévu pour empêcher l’entrée lorsque le laser est en cours d’utilisation. | Responsable d'activité | EDMS 335744
Rayonnement Non-ionisant | Lasers | Des lunettes de protection spécialement conçues ou spécifiées pour la (les) longueur(s) d’onde du rayonnement laser doivent être utilisées. | Responsable d'activité | EDMS 335744
Rayonnement Non-ionisant | Rayonnement optique | Les armoires et enceintes étanches à la lumière, le verre absorbant UVR et les déflecteurs en plastique doivent être utilisés pour éviter tout contact direct avec les yeux. | Responsable d'activité
Rayonnement Non-ionisant | Rayonnement optique | Les lunettes, visières ou écrans faciaux qui absorbent le rayonnement UV doivent être portés lors de l’exécution d’activités présentant un risque de radiation optique. | Responsable d'activité
Rayonnement Non-ionisant | Champ magnétique | Le responsable de l’activité doit s’assurer que les travailleurs sous sa responsabilité qui sont exposés à des champs magnétiques statiques sont informés de l’exposition, des risques et des effets sur la santé qui y sont liés et qu’ils reçoivent une formation adéquate. | Responsable d'activité | EDMS 2974732
Rayonnement Non-ionisant | Champ magnétique | Une formation pour le personnel travaillant à proximité d’aimants de haute puissance, ou travaillant régulièrement à proximité de sources magnétiques puissantes ou de grands aimants, « Champs Magnétiques » est disponible sur LMS. | Responsable d'activité | EDMS 2974732
Rayonnement Non-ionisant | Champ magnétique | Le personnel avec des dispositifs médicaux implantables actifs n’est pas autorisé dans les zones où le champ magnétique est supérieur à 0,5 mT. | Responsable d'activité | EDMS 2974732
Rayonnement Non-ionisant | Champ magnétique | Une formation pour le personnel accédant à des zones avec un risque potentiel d’exposition aux champs magnétiques statiques avec B supérieur ou égal à 0,5 mT, « Champs Magnétiques – Sensibilisation», est disponible sur LMS. | Responsable d'activité | EDMS 2974732
Rayonnement Ionisant | Travail dans une zone radiologique | Un DIMR/WDP dédié doit être rédigé pour les différentes activités ayant lieu dans une zone classée, détaillant les travaux par rapport aux principes « JOLi ». Une formation pour créer un formulaire d’activité DIMR et/ou WDP, "Radio Protection - DIMR/WDP", est disponible sur LMS. | Responsable d'activité | EDMS 335729
Rayonnement Ionisant | Travail dans une zone radiologique | Les dosimètres personnels et opérationnels doivent être portés en tenant compte de la classification de la zone. | Responsable d'activité | EDMS 335729
Rayonnement Ionisant | Travail dans une zone radiologique | Il est interdit de manger et de boire dans une zone classée. | Responsable d'activité | EDMS 335729
Rayonnement Ionisant | Travail dans une zone radiologique | Les formations pour le personnel travaillant dans une zone supervisée, "Radioprotection - Zone supervisée" et dans une zone contrôlée, "Radioprotection - Zone contrôlée", sont disponibles sur LMS. | Responsable d'activité | EDMS 335729
Rayonnement Ionisant | Source scellée/non scellée | L’utilisation de sources radioactives doit être effectuée par du personnel formé et autorisé. | Responsable d'activité | EDMS 856968
Rayonnement Ionisant | Travaux destructifs | Les travaux destructifs doivent être déclarés sur IMPACT : un aspirateur RP doit être utilisé et d’autres mesures (par exemple, des masques FFP3, etc.) seront fournies par HSE-RP. | Responsable d'activité
Rayonnement Ionisant | Travaux destructifs | Une formation pour créer un formulaire d’activité DIMR et/ou WDP, « Radioprotection - DIMR/WDP », est disponible sur LMS. | Responsable d'activité
Rayonnement Ionisant | Test radiographique | Les tests radiographiques doivent être effectués en dehors des heures de travail, clôturant la zone et préalablement annoncés à CMS TC, CMS Safety et CMS RP. | Responsable d'activité
Rayonnement Ionisant | Test radiographique | Aucun accès n’est autorisé dans cette zone. | Responsable d'activité
Rayonnement Ionisant | Matériaux activés | Le matériel potentiellement activé et activé doit suivre des procédures de traçabilité en l’enregistrant via TREC. | Responsable d'activité
Rayonnement Ionisant | Transport de matériaux activés | Les marchandises dangereuses (chimiques, radioactives) sont soumises à la réglementation ADR, il existe des dispositions spéciales qui doivent être respectées lors du transport de déchets dangereux (numéro UN + classe de danger + emballage). Une demande SIT (Stockage et/ou Transport Interne) doit être faite sur EDH. | Responsable d'activité
Rayonnement Ionisant | Stockage de matériaux activés | Tous les produits activés doivent être étiquetés et stockés dans une zone dédiée. Cette zone doit être protégée des intempéries. Cette zone doit être identifiée par des panneaux de sécurité. | Responsable d'activité
Feu | Présence de matériaux combustibles | Le lieu de travail doit être gardé propre. Les déchets doivent être évacués à la fin de chaque activité. | Responsable d'activité
Feu | Présence de matériaux combustibles | Des zones de stockage dédiées doivent être identifiées pour éviter d’avoir un espace de stockage (c.-à-d. des boîtes en carton, des palettes) à côté/sur des équipements sensibles qui pourraient constituer une source d'ignition potentielle (c.-à-d. des racks, des armoires électriques). | Responsable d'activité
Feu | Conformité des matériaux | Les matériaux utilisés au CERN doivent être conformes aux règles du CERN en matière de sécurité incendie (CERN IS41 pour les plastiques et non métalliques et SSI-FS-2-1 pour les câbles). | Responsable d'activité | EDMS 335826, EDMS 2669629
Feu | Travaux par point chaud (soudage,meulage, brasage, étincelles, etc.) | Le permis feu du CERN doit être créé sur IMPACT pour tout travail par point chaud. Il doit être approuvé avant le début des opérations. | Responsable d'activité
Feu | Travaux par point chaud (soudage,meulage, brasage, étincelles, etc.) | Un IS37 pour désactiver le système de détection d’incendie lorsqu’une opération pourrait le déclencher (c.-à-d. soudage/meulage), est nécessaire. Le IS37 doit être limité dans l’espace et dans le temps (uniquement pour le temps nécessaire à l’intervention, assurez-vous de réactiver après les heures de travail et les week-ends). | Responsable d'activité
Feu | Travaux par point chaud (soudage,meulage, brasage, étincelles, etc.) | Une bonne mise à la terre des machines de soudage doit être assurée. La pince de mise à la terre doit être accrochée à une pièce métallique propre (éviter d’utiliser des surfaces peintes ou revêtues) qui est reliée à la terre et aussi proche que possible de la zone de soudage. | Responsable d'activité
Feu | Travaux par point chaud (soudage,meulage, brasage, étincelles, etc.) | Des bâches de protection et/ou des couvertures coupe-feu protégeant l’équipement environnant doivent être utilisés lors de l’exécution de travaux à chaud pour éviter la propagation de fumée et d’étincelles. Les extincteurs doivent être présents à proximité. | Responsable d'activité
Feu | Compartimentage coupe-feu | Veillez à ce que toutes les ouvertures générées entre différentes zones (c.-à-d. des bâtiments, des pièces) soient correctement scellées pour garantir l’intégrité et maintenir la compartimentation contre le feu. | Responsable d'activité
Electrique | Activité électrique dans laboratoires | Une « autorisation de mener des activités électriques spécifiques dans les zones expérimentales du CERN » est requise lorsque l’on travaille dans des zones expérimentales (c.-à-d. des laboratoires). Cette autorisation est délivrée après la fin de la formation « Sécurité Electrique - Travailler dans les Expériences EP - Initial » disponible sur LMS. Cette autorisation doit être remplie par le Group Leader, pour les MPE, ou par le superviseur du Home Institute (généralement le Team Leader), pour les MAP. | Responsable d'activité | EDMS 2539300, EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrique | Activité électrique dans laboratoires | La procédure de consignation doit être effectuée chaque fois que possible. | Responsable d'activité | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrique | Activité électrique dans laboratoires | Aucun composant dénudé ou potentiellement dénudé ne doit être présent sur l’équipement ou les installations. | Responsable d'activité | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrique | Activité électrique dans laboratoires | Les équipements et installations électriques doivent être mis à la terre. | Responsable d'activité | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrique | Activité électrique dans laboratoires | Les équipements et installations électriques doivent être inspectés avant leur première utilisation, après toute modification majeure et périodiquement par HSE. | Responsable d'activité | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrique | Activité non-électrique dans un environnement éléctrique | Les équipements électriques doit être protégé par une protection solide contre la poussière et les dommages mécaniques. | Responsable d'activité
Electrique | Activité non-électrique dans un environnement éléctrique | Le personnel travaillant à proximité d’équipements électriques doit être formé et informé des risques liés aux travaux à effectuer. Une formation pour « Habilitation électrique - Non-électricien – Initial » est disponible sur LMS. | Responsable d'activité
Electrique | Activité non-électrique dans un environnement éléctrique | La procédure de consignation doit être effectuée chaque fois que possible. Les travaux doivent être effectués sans alimentation/tension sur les équipements. | Responsable d'activité | Work permit: https://hse.cern/content/electrical hazards-el
Electrique | Activité électrique (LV/HV, for consignations, réparations, maintenances, etc.) | Le personnel travaillant sur des équipements électriques doit être formé et informé des risques liés aux travaux à effectuer. Les formations pour « Habilitation électrique - Électricien basse tension - Initial » et « Habilitation électrique - Électricien basse et haute tension – Initial » sont disponibles sur LMS. | Responsable d'activité | Work permit: https://hse.cern/content/electrical hazards-el
Electrique | Activité électrique (LV/HV, for consignations, réparations, maintenances, etc.) | La procédure de consignation doit être effectuée chaque fois que possible. Les travaux doivent être effectués sans alimentation/tension sur les équipements. | Responsable d'activité | Work permit: https://hse.cern/content/electrical hazards-el
Electrique | Equipement électrique et design de l'installation | Aucun composant dénudé ou potentiellement dénudé ne doit être présent sur l’équipement ou les installations. | Responsable d'activité | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrique | Equipement électrique et design de l'installation | Les équipements et installations électriques doivent être mis à la terre. | Responsable d'activité | EDMS 335725, EDMS 1212097
Electrique | Equipement électrique et design de l'installation | Les équipements et installations électriques doivent être inspectés avant leur première utilisation, après toute modification majeure et périodiquement par HSE. | Responsable d'activité | EDMS 335725, EDMS 1212099 / HSE Contact person: Olivier Tison, Jean-Paul Julien, Maria Papamichali
Electrique | Equipement électrique dans des atmosphères potentiellement explosives | Un équipement électrique certifié ATEX doit être utilisé. | Responsable d'activité | EDMS 1097065
Biologique | Agents biologiques | Respectez les restrictions d’accès au site. | Responsable d'activité
Biologique | Agents biologiques | Vérifier l’état et les conditions de la ventilation. | Responsable d'activité
Biologique | Agents biologiques | Utilisez les EPI. | Responsable d'activité
Biologique | Agents biologiques | Respectez les distances de sécurité. | Responsable d'activité
Biologique | Hygiène | Respectez les mesures d’hygiène générales. | Responsable d'activité
Biologique | Hygiène | Le personnel doit régulièrement se laver (avec de l’eau et du savon) ou désinfecter (avec une lotion hydro alcoolique) ses mains (l’eau et le savon sont plus efficaces). En particulier, cela doit être fait, avant de quitter la maison, avant de mettre les EPI, après avoir retiré les EPI, avant toutes les pauses, après toutes les pauses, après avoir touché un équipement commun (bouton de levage, téléphone, poignée de porte, etc.), et juste avant de quitter le travail. | Responsable d'activité
Biologique | Hygiène | En portent ou non des EPI : ne toucher aucune partie de leur visage ; éternuer et tousser dans un mouchoir en papier ou, s’il n’est pas disponible, dans le pli du coude ; se moucher dans un mouchoir en papier ; jeter immédiatement les mouchoirs dans les poubelles fournies ; nettoyer les mains. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Espaces confinés | Un permis d’entrée doit être délivré par le superviseur pour chaque entrée dans l’espace confiné. Chaque accès doit être effectué selon une procédure spécifique (c’est-à-dire enquête CFRS et mesures de la concentration d’oxygène, utilisation d’EPI spécifiques, etc.) | Responsable d'activité | EDMS 335708
Conditions de Travail | Espaces confinés | Tout appareil électrique à utiliser dans l’espace confiné doit être approuvé par le HSE car les espaces confinés sont souvent humides ou particulièrement conducteurs. Lorsque des gaz ou vapeurs inflammables doivent être évacués, l’espace doit être purgé avec un gaz inerte tel que l’azote ou l’argon, les gaz de purge étant dirigés vers un endroit sûr convenu avec HSE. Comme cela crée alors un risque d’asphyxie, il est nécessaire de purger le gaz inerte avec de l’air (N.B. L’oxygène ne doit jamais être utilisé pour la purge à la place de l’air). | Responsable d'activité | EDMS 335708
Conditions de Travail | Espaces confinés | Lorsque le soudage doit être effectué, un tapis isolant approprié doit être utilisé pour que le soudeur puisse se tenir debout. | Responsable d'activité | EDMS 335708
Conditions de Travail | Espaces confinés | Seules les personnes qui ont reçu une formation adéquate, approuvée par le HSE, et qui sont médicalement aptes seront autorisées à entrer dans un espace confiné ou à examiner le travailleur. | Responsable d'activité | EDMS 335708
Conditions de Travail | Travail en hauteur | PIRL/LIR (Plate-forme Individuelle Roulante Légère / Light Individual Working Platforms) doit être utilisé pour atteindre et travailler à des niveaux élevés. Aucune échelle n’est autorisée comme zone de travail. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Travail en hauteur | Lorsque le personnel est exposé à des vides/ouvertures, des points d’ancrage sur les structures fixes doivent être installés et le harnais de sécurité doit être utilisé pour assurer l’accessibilité au travail en toute sécurité. Le point d’ancrage doit être conforme et testé par du personnel autorisé (c.à-.d. des experts HSE) avant utilisation. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Bruit | Le personnel ne peut en aucun cas dépasser un niveau d’exposition quotidien de 87 dB(A) et ne peut en aucun cas être soumis à une pression acoustique maximale de 140 dB(C). Des protections contre le bruit doivent être disponibles pour être utilisées par le personnel travaillant dans la zone. | Responsable d'activité | EDMS 1826633
Conditions de Travail | Températures extrêmes | Une bonne ventilation du lieu de travail doit être assurée. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Températures extrêmes | Des pauses fréquentes et une rotation de travail sont conseillées. L’accès à l’eau doit être facilité. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Eclairage | Si les lumières sont coupées/interrompues, un éclairage temporaire doit être installé pour assurer une bonne visibilité dans certaines zones. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Qualité de l'air | Une bonne ventilation du lieu de travail doit être assurée. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Obstruction dans les passages | Le stockage du matériel doit être organisé loin des chemins et de l’équipement de sécurité. Aucun obstacle ne doit être laissé dans les zones de passage. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Travail isolé | Le travail est toujours effectué par un minimum de 2 personnes. Aucune condition de travail solitaire ne doit être autorisée. | Responsable d'activité | EDMS 1406153
Conditions de Travail | Structures (design ou état inadéquat) | Toutes les zones de passage des personnes doivent être correctement sécurisées et la stabilité des sols doit être assurée. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Structures (design ou état inadéquat) | Les zones concernées par un sol instable (c.à-.d. le retrait des planches de faux plancher) doivent être clôturées. | Responsable d'activité
Conditions de Travail | Ergonomique (manutention manuelle) | Le personnel doit travailler en adoptant les bons gestes et la bonne ergonomie. Pour compenser les opérations de manutention requises et l’effort, des pauses et du repos sont conseillés, en alternant le personnel dans la tâche, chaque fois que possible. | Responsable d'activité | EDMS 2102329 / https://hse.cern/content/ergonomics
Préparation aux Urgences | Obstruction dans les passages | Le stockage du matériel doit être organisé loin des chemins et de l’équipement de sécurité. Aucun obstacle ne doit être laissé dans les zones de passage. | Responsable d'activité
Protection Environnementale | Utilisation/manipulation/stockage de substances potentiellement polluantes (gaz, liquides, solides) : (dangereuses pour le milieu aquatique, pour la couche d’ozone) | Les produits liquides doivent être placés sur des bacs de rétention d’une capacité adéquate pour recueillir les déversements potentiels. | Responsable d'activité
Protection Environnementale | Utilisation/manipulation/stockage de substances potentiellement polluantes (gaz, liquides, solides) : (dangereuses pour le milieu aquatique, pour la couche d’ozone) | Il est strictement interdit d’introduire des substances polluantes, directement ou par drainage, dans les systèmes de drainage. | Responsable d'activité
Protection Environnementale | Utilisation/manipulation/stockage de substances potentiellement polluantes (gaz, liquides, solides) : (dangereuses pour le milieu aquatique, pour la couche d’ozone) | Une inspection de sécurité par HSE est obligatoire avant la mise en service d’une installation nouvelle ou modifiée. | Responsable d'activité
Protection Environnementale | Gaz à effet de serre utilisés dans la climatisation, activités expérimentales (refroidissement du détecteur, détection des particules, etc.), l’isolation électrique, etc. | L’achat, la manipulation, l’utilisation et l’élimination des F-gaz au CERN sont régis par la politique du CERN sur les F-gaz qui est alignée avec les règlements pertinents de l’Union européenne (UE) (EU 517/2014 et EU 573/2024), ainsi que l’ordonnance de mise en œuvre de la Suisse (ORRChim Annexe 2.10). | Responsable d'activité | https://hse.cern/f-gas-guide-homepage
Protection Environnementale | Gaz à effet de serre utilisés dans la climatisation, activités expérimentales (refroidissement du détecteur, détection des particules, etc.), l’isolation électrique, etc. | Le rejet intentionnel de F-gaz dans l’atmosphère est interdit. La quantité de F-gaz utilisée, les fuites et les émissions doivent être aussi faibles que techniquement possible pendant toute la durée de vie de l’équipement, de l’installation ou de l’activité, y compris la mise en service, l’exploitation, la maintenance et le déclassement. | Responsable d'activité | https://hse.cern/f-gas-guide-homepage
Protection Environnementale | Gaz à effet de serre utilisés dans la climatisation, activités expérimentales (refroidissement du détecteur, détection des particules, etc.), l’isolation électrique, etc. | Les opérateurs d’équipements utilisant/contenant des F-gaz doivent avoir suivi le cours en ligne du CERN : Principes fondamentaux des gaz fluorés. | Responsable d'activité | https://hse.cern/f-gas-guide-homepage
Protection Environnementale | Émissions de substances dans l’atmosphère (par exemple, présence de cabine de peinture, bain chimique, etc.) | Les points d’émission doivent être évalués et justifiés. Le point de libération doit être clairement identifié et marqué avec des informations sur : le type de fluide, le débit (c’est-à-dire une libération continue ou d’urgence uniquement), le type de danger associé, la personne de référence. | Responsable d'activité
Protection Environnementale | Rejet des effluents dans le drainage du site (par exemple, effluents du site, eau de pluie, eau de refroidissement, etc.) | Avant le rejet, l’unité organique du CERN doit s’assurer que l’unité HSE a accordé la permission de libérer un volume défini d’eau. | Responsable d'activité | https://hse.cern/content/environmental-sampling analysis).
Protection Environnementale | Rejet des effluents dans le drainage du site (par exemple, effluents du site, eau de pluie, eau de refroidissement, etc.) | Avant le rejet, l’unité organique du CERN doit s’assurer que l’unité HSE a accordé la permission de libérer un volume défini d’eau. | Responsable d'activité | https://hse.cern/content/environmental-sampling analysis
Protection Environnementale | Excavation ou décapage du sol | Certains sites sur le territoire suisse sont inscrits au STIG car ils sont considérés comme pollués. Pour ces sites, des mesures adéquates sont mises en œuvre chaque fois que des travaux d’excavation sont planifiés et réalisés. | Responsable d'activité | https://hse.cern/content/soil-protection
Protection Environnementale | Production de déchets (sans compter les déchets radioactifs) | Les déchets conventionnels doivent être triés et placés dans des bacs selon leur nature. | Responsable d'activité | https://hse.cern/content/waste management, https://sce-dep.web.cern.ch/waste/what-goes-where
Protection Environnementale | Production de déchets (sans compter les déchets radioactifs) | Assurez-vous que les déchets sont évacués et triés à la fin de toute activité. | Responsable d'activité | https://hse.cern/content/waste management, https://sce-dep.web.cern.ch/waste/what-goes-where
Protection Environnementale | Déchets dangereux | Les marchandises dangereuses (chimiques, radioactives) sont soumises à la réglementation ADR, il existe des dispositions spéciales qui doivent être respectées lors du transport de déchets dangereux (numéro UN + classe de danger + emballage). Une demande SIT (Stockage et/ou Transport Interne) doit être faite sur EDH. | Responsable d'activité | https://hse.cern/content/waste management, https://sce-dep.web.cern.ch/waste/what-goes-where
| Coactivité | Pas de coactivité autorisée à proximité immédiate. Balisage de la zone de travail. | Responsable de l’activité
| Travail isolé | Le travail est effectué par un minimum de 2 personnes, et ce, à tout moment. | Responsable de l’activité
| Ergonomie | Le port de charges doit être effectuée par 2 personnes au minimum. Les personnes doivent travailler en adoptant les bons gestes en tenant compte de l’ergonomie. Pour compenser les ports de charge nécessaires à la réalisation des travaux, des temps de repos sont conseillés, en alternant le personnel, chaque fois que possible. Des conseils supplémentaires sont disponibles sur https://hse.cern/content/ergonomics et sur HSE depliant. | Responsable de l’activité
| Obstruction du passage | Rangez correctement les matériaux et équipements, sans bloquer les voies d’évacuation et les équipements de Sécurité. | Responsable de l’activité
| Production de déchets | Lorsque le travail est terminé, assurez-vous que tous les déchets et outils sont enlevés. • Les déchets sont triés • Les surfaces de contact sont nettoyées Remise en service de l’équipement neutralisé | Responsable de l’activité

## Hazards Reference
Hazards Reference

## Lists
Hazards | Specific Hazards | Dangers | Dangers Spécifiques
General | Biological agents | Général | Agents biologiques
Biological | Hygiene | Biologique | Hygiène
Electrical | Legionella | Electrique | Légionelle
Fire | Electrical activity in laboratories | Feu | Activité électrique dans laboratoires
Ionizing radiation | Non-electrical activity in an electrical environment | Rayonnement Ionisant | Activité non-électrique dans un environnement éléctrique
Non ionizing radiation | Electrical activity (LV/HV, for lockouts, repairs, maintenance, etc.) | Rayonnement Non-ionisant | Activité électrique (LV/HV, for consignations, réparations, maintenances, etc.)
Chemical | Electrical equipment and installation design | Chimique | Equipement électrique et design de l'installation
Mechanical | Electrical equipment in potentially explosive atmospheres | Mécanique | Equipement électrique dans des atmosphères potentiellement explosives
Work conditions | Fire detection | Conditions de Travail | Détection incendie
Structural Safety | Material compliance | Sécurité Strucutrelle | Conformité des matériaux
Environmental Protection | Fire partition | Protection Environnementale | Compartimentage coupe-feu
Emergency Preparedness | Presence of combustible material | Préparation aux Urgences | Présence de matériaux combustibles
Others | Hot works (welding, flame cutting, brazing, sparks, etc.) | Autres | Travaux par point chaud (soudage,meulage, brasage, étincelles, etc.)
| Open/closed sources |  | Source scellée/non scellée
| Activated material |  | Matériaux activés
| Storage of activated material |  | Stockage de matériaux activés
| Transport of activated material |  | Transport de matériaux activés
| Radioactive waste |  | Déchets radioactifs
| Radiographic test |  | Test radiographique
| Destructive works |  | Travaux destructifs
| Work in classified area |  | Travail dans une zone radiologique
| Optical radiation |  | Rayonnement optique
| Lasers |  | Lasers
| Magnetic field |  | Champ magnétique
| Microwaves (300 MHz-30 GHz) |  | Micro-ondes (300 MHz-30 GHz)
| Radio frequency (1MHz-300MHz) |  | Radio fréquence (1MHz-300MHz)
| UV Light |  | Lumière UV
| Static electricity |  | Electricité statique
| Asbestos |  | Amiante
| Asphyxiant |  | Asphyxiant
| CMR |  | CMR
| Corrosive |  | Corrosif
| Substance of specific toxicity that certain target organs (STOT) |  | Substance toxique pour un organe cible (STOT)
| Respiratory sensitizing |  | Sensibilisant respiratoire
| Explosive |  | Explosif
| Flammable |  | Inflammable
| Lead |  | Plomb
| Harmful if inhaled |  | Nocif par inhalation
| Irritant |  | Irritant
| Oxidant |  | Oxidant
| Toxic |  | Toxique
| Acute toxicity |  | Toxicité aiguë
| Dangerous for aquatic environment |  | Dangereux pour l'environnement aquatique
| Risk of low oxygen concentration |  | Risque de faible concentration d'oxygène
| Risk of high CO2 concentration |  | Risque de concentration élevée de CO2
| ATEX (potentially explosive atmosphere) |  | ATEX (atmosphère potentiellement explosive)
| Nanomaterials |  | Nanomatériaux
| Storage of chemical products |  | Stckage de produits chimiques
| Disposal of chemical products |  | Elimination de produits chimiqes
| MEWP |  | PEMP
| Lifting equipment |  | Equipements de levage
| Scaffolding |  | Echafaudage
| Cryogenics |  | Cryogénie
| Pressure |  | Pression
| Machinery |  | Machinerie
| Mechanical properties (sharp, rough, slippery) |  | Propriétés mécaniques (tranchant, rugueux, glissant)
| Surface temperature |  | Température de surface
| Vacuum |  | Vide
| Confined spaces |  | Espaces confinés
| Work at heights |  | Travail en hauteur
| Noise |  | Bruit
| Extreme Temperatures |  | Températures extrêmes
| Lighting |  | Eclairage
| Air quality |  | Qualité de l'air
| Obstruction in passageways |  | Obstruction dans les passages
| Lone working |  | Travail isolé
| Structures (inadequate design or condition) |  | Structures (design ou état inadéquat)
| Ergonomics (manual handling) |  | Ergonomique (manutention manuelle)
| Repetitive activity |  | Activité répétée
| Fall from height |  | Chute de hauteur
| Falling objects |  | Chute d'objets
| Dust |  | Poussière
| Co-activity |  | Co-activité
| Inhibition of level 3 alarms/Safety Systems |  | Inhibition des alarmes de niveau 3/Systèmes de Sécurité
| Use/handling/storage of potentially polluting substances (gases, liquids, solids): (dangerous for the aquatic environment, for the ozone layer) |  | Utilisation/manipulation/stockage de substances potentiellement polluantes (gaz, liquides, solides) : (dangereuses pour le milieu aquatique, pour la couche d’ozone)
| Greenhouse gases used in air conditioning, experimental activities (detector cooling, particle detection, etc.) and electrical insulation, etc. |  | Gaz à effet de serre utilisés dans la climatisation, activités expérimentales (refroidissement du détecteur, détection des particules, etc.), l’isolation électrique, etc.
| Emissions of substances into the atmosphere (e.g. presence of paint booth, chemical bath, etc.) |  | Émissions de substances dans l’atmosphère (par exemple, présence de cabine de peinture, bain chimique, etc.)
| Discharge of effluents to the site drainage (e.g. site effluents, rainwater, cooling water, etc.) |  | Rejet des effluents dans le drainage du site (par exemple, effluents du site, eau de pluie, eau de refroidissement, etc.)
| Discharge of effluents into wastewater (e.g. sanitary water, etc.) |  | Rejet des effluents dans les eaux usées (par exemple, eau sanitaire, etc.)
| Soil excavation or stripping |  | Excavation ou décapage du sol
| Waste production (not counting radioactive waste) |  | Production de déchets (sans compter les déchets radioactifs)
| Dangerous waste |  | Déchets dangereux

## HSE Sheet
Hazard Category | HSE Link(s)
Biological | https://hse.cern/content/official-documentation-cern-instructions-covid-19
Chemical | https://hse.cern/content/chemical-risks-c
Electrical | https://hse.cern/content/electrical-hazards-el
Emergency Preparedness | https://hse.cern/content/accidents-and-incidents-management-aim
Environmental Protection | https://hse.cern/services-support/environmental-protection
Fire | https://hse.cern/content/fire-safety-fs
General | https://hse.cern/content/waste-management
Ionizing Radiation | https://hse.cern/content/radiation-protection-rp
Mechanical | https://hse.cern/content/mechanical-hazards-m
Non-Ionizing Radiation | https://hse.cern/content/non-ionising-radiation-nir
Other Hazards | https://hse.cern/content/safety-rules-domain
Work Conditions | https://hse.cern/content/worksite-ws